## Sheet1
2.1103 | 0 | 0.17 | A: Load demand (kW) in each 15 minute of the next day
2.0473 | 0 | 0.17 | B: PV generation (kW) in each 15 minute of the next day
2.1998 | 0 | 0.17 | C: Cost of buying or selling power (Euro/kWh) in each 15 minute of the next day
1.9989 | 0 | 0.17
2.1217 | 0 | 0.17
1.9616 | 0 | 0.17
2.0251 | 0 | 0.17
2.0257 | 0 | 0.17
2.2779 | 0 | 0.16
2.1578 | 0 | 0.16
1.9813 | 0 | 0.16
2.1041 | 0 | 0.16
2.1606 | 0 | 0.16
2.1322 | 0 | 0.16
2.2197 | 0 | 0.16
2.0724 | 0 | 0.16
2.1857 | 0 | 0.17
1.967 | 0 | 0.17
2.1627 | 0 | 0.17
1.9448 | 0 | 0.17
2.0663 | 0 | 0.17
2.0325 | 0 | 0.17
2.094 | 0 | 0.17
2.573 | 0 | 0.17
2.376 | 0.029053 | 0.17
2.4841 | 0.2208 | 0.17
2.7427 | 0.45904 | 0.17
3.7017 | 0.64497 | 0.17
5.6027 | 2.4985 | 0.19
5.6144 | 3.5561 | 0.19
6.4114 | 3.7071 | 0.19
6.8016 | 4.9157 | 0.19
8.6813 | 5.9384 | 0.21
11.0025 | 6.6589 | 0.21
9.917 | 8.158 | 0.21
9.2827 | 9.6862 | 0.21
9.151 | 10.2789 | 0.24
8.5221 | 10.8425 | 0.24
9.0271 | 11.3306 | 0.24
8.6332 | 11.7897 | 0.24
9.9806 | 12.2313 | 0.23
10.483 | 12.731 | 0.23
12.0627 | 13.0041 | 0.23
10.1587 | 13.2249 | 0.23
9.6825 | 13.3527 | 0.22
9.2063 | 13.5619 | 0.22
8.7302 | 13.7013 | 0.22
8.0952 | 13.713 | 0.22
8.254 | 13.8001 | 0.21
7.8183 | 13.713 | 0.21
7.5092 | 13.6084 | 0.21
10.7175 | 13.4224 | 0.21
9.9441 | 13.2655 | 0.2
9.4308 | 12.9924 | 0.2
9.4408 | 12.6322 | 0.2
9.7913 | 12.2196 | 0.2
9.1443 | 11.7722 | 0.18
8.7133 | 11.3132 | 0.18
7.7294 | 10.8019 | 0.18
9.7824 | 10.1743 | 0.18
8.009 | 9.6397 | 0.18
6.8148 | 8.8669 | 0.18
6.844 | 8.1697 | 0.18
7.1989 | 7.3388 | 0.18
6.967 | 6.4962 | 0.2
7.0771 | 3.9163 | 0.2
6.044 | 4.5962 | 0.2
6.05 | 3.8408 | 0.2
5.6957 | 3.1435 | 0.2
5.8697 | 2.423 | 0.2
4.9373 | 1.8361 | 0.2
4.7627 | 1.3364 | 0.2
4.8279 | 1.0808 | 0.22
5.1438 | 0.94131 | 0.22
5.7114 | 0.81929 | 0.22
4.6478 | 0.70308 | 0.22
4.6978 | 0.57525 | 0.24
4.4508 | 0.41836 | 0.24
4.1457 | 0.26729 | 0.24
4.8262 | 0.092969 | 0.24
4.1438 | 0 | 0.24
3.75 | 0 | 0.24
2.8656 | 0 | 0.24
4.1092 | 0 | 0.24
3.0398 | 0 | 0.22
2.9303 | 0 | 0.22
2.1963 | 0 | 0.22
2.3697 | 0 | 0.22
1.866 | 0 | 0.2
2.151 | 0 | 0.2
2.0429 | 0 | 0.2
2.0619 | 0 | 0.2
2.0611 | 0 | 0.2
2.1065 | 0 | 0.2
2.1181 | 0 | 0.2
2.0568 | 0 | 0.2